## example_modulation_2.xlsx
Patient | WP_2021 | Water | Phantom2021 (WP_2021)
Plan | xxx
Field | ALPO | BI | BA | BM
20mm | 20 | 7.0187 | 8000 | 0.85714
16mm | 16 | 8.6071 | 6400 | 0.88235
14mm | 14 | 9.7423 | 5600 | 0.89552
10mm | 10 | 13.377 | 4000 | 0.92308
6mm | 6 | 21.8621 | 2400 | 0.95238
4mm | 4 | 32.4708 | 1600 | 0.96774
2mm | 2 | 64.3002 | 800 | 0.98361